NOF.2110-     /2019                                                                       Puławy, dn. 25.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu

„Bezpieczna przystań Vigor” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014/2020

oraz Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2019.

Zatwierdzam: ……………

- Dane Zamawiającego

Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

ul. Leśna 17, 24-100 Puławy

tel. 81 458  62 01, faks: 81 458 62 09

NIP Miasta Puławy 716-265-76-27

e-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl

- Wartość zamówienia

  - Wartość zamówienia nie przekracza kwoty  30 tys. euro określonej w art.4 pkt 8 ustawy Pzp.

- Postanowienia ogólne

  - Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Jeżeli dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca powinien złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Oferenta skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Oferenta.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce wykonania zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu     „Bezpieczna przystań Vigor” oraz Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2019.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 3- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Termin realizacji: do 31sierpnia 2019 roku przy czym dokładny termin dostawy lub dostaw zostanie ustalony wspólnie z Wykonawcą.

  - Miejsce dostawy: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach.

  - Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

33100000-1 urządzenia medyczne

- Wykaz żądanych oświadczeń lub dokumentów

Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  - Wypełniony i podpisany formularz oferty - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.

  - Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór stanowi załącznik nr 2.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/ osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru KRS lub CEiIDG .

W przypadku podpisania oferty przez osobę / osoby inne niż uprawnione do reprezentowania wykonawcy jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku przesłania oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie skanu z oryginału.

Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. Jednocześnie niedostarczenie lub niepodpisanie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty.

- Opis sposobu przygotowania oferty (wymogi formalne oferty oraz forma dokumentów)

  - Ofertę można złożyć tylko jedną.

- w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w zamkniętej kopercie opisanej  w następujący sposób: nazwę, adres, telefon Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego, a także opatrując napisem: „oferta na sprzęt rehabilitacyjny ” na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leśna 17, 24 – 100 Puławy (godziny pracy biura: 7.15-15.15 od poniedziałku do piątku)

Zaleca się by dokumenty złożone w formie pisemnej były spięte, ponumerowane i parafowane na każdej stronie.

b) lub drogą elektroniczną (wysłać skan podpisanej dokumentacji) na adres e-mail: mbyszewska@mops.pulawy.pl  w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „oferta na sprzęt rehabilitacyjny”.

  - Oferta i załączone do niej dokumenty, muszą być podpisane przez Wykonawcę. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

  - Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu.

- Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  - Cenę należy podać w złotych polskich (PLN).

  - Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

  - Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane

z realizacją przedmiotu zamówienia w okresie jego realizacji.

- Miejsce oraz termin składania ofert

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 2 sierpnia 2019 r. do godz. 8:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśnej 17, 24-100 Puławy w sekretariacie (I piętro) lub przesłać skan oferty na adres mbyszewska@mops.pulawy.pl

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na wskazany adres, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską lub też pocztą elektroniczną.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej

  - Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następującego kryterium

Kryterium – „cena oferty”	      - waga 100%

  - Zamawiający w kryterium  „cena oferty" będzie oceniał oferty przyznając punkty wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

x   100 = liczba pkt

Cena badanej oferty brutto

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena oferty" wynosi 100.

  - Zamawiający uzna za  najkorzystniejszą ofertę, która  uzyska najwyższą liczbę punktów.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

- Wybór najkorzystniejszej oferty

  - Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania.

  - Oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,                                z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowanie bez podania przyczyny.

  - Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, albo zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty-w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

- Termin realizacji umowy

##### Przez 30 dni.

- Warunki istotnych zmian umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany do zawartej  umowy.

- Zakaz powiązań osobowych i kapitałowych

  - Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z MOPS Puławy. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między MOPS Puławy lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań             w imieniu MOPS Puławy lub osobami wykonującymi w imieniu MOPS Puławy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy                             a Wykonawcą, polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

  - Ocena nastąpi na podstawie  oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą,       którego wzór stanowi załącznik nr 2.

- Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO"                informuje się, że:

- Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
z siedzibą przy ul. Leśnej 17 w Puławach, 24-100 Puławy.

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Puławach to: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008,              e-mail: rodo@cuwpulawy.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie  niniejszego zamówienia publicznego;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym dokumentacja postępowania może zostać udostępniona w oparciu o zasadę jawności postępowania lub na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustaloną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym        w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do ustalenia w należyty sposób wartości zamówienia. W przypadku ich nie podania nie będzie możliwe uwzględnienie złożonej oferty przy ustalaniu wartości przedmiotowego zamówienia oraz ewentualne udzielenie Państwu zamówienia publicznego lub zawarcie umowy.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie  z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania ni ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1- Formularz oferty

Załącznik Nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik Nr 3- Opis przedmiotu zamówienia

Formularz Oferty                                                    załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………….

NIP…………	REGON..

Nr rejestru KRS (jeżeli dotyczy)

Osoba upoważniona do kontaktowania się z zamawiającym …………………………………

e-mail:

Nr tel.: 	 nr faksu ……………………………………..

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

- Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

| L.p. | Nazwa towaru | szt. | Przewidywana ilość zakupu | Wartość zł brutto | Oferowany okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Bezpieczna przystań Vigor” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014/2020 |  |  |  |  |  |
|  | Czwórnóg | szt | 5 |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy | szt | 6 |  |  |
|  | Łóżko medyczne | szt | 6 |  |  |
|  | Balkonik | szt | 5 |  |  |
|  | Wózek inwalidzki | szt | 3 |  |  |
|  | Wózek pielęgnacyjny toaletowy | szt | 4 |  |  |
|  | Koncentrator tlenu | szt | 4 |  |  |
|  | Krzesło toaletowe | szt | 4 |  |  |
|  | Drabinka przyłóżkowa | szt | 20 |  |  |
|  | - Łatwoślizg | szt | 20 |  |  |
|  | Podnośnik dla osób leżących | szt | 5 |  |  |
|  | Kule łokciowe | szt | 20 |  |  |
|  | Laski ortopedyczne | szt | 10 |  |  |
|  | Inhalator | szt | 5 |  |  |
| Planowany zakup sprzętu w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2019 |  |  |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny | szt | 15 |  |  |
|  | Apteczka domowa | szt | 15 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |

Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. Brak określenia w ofercie okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia a cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności i zrealizuję zamówienie w ustalonym terminie.

- Oświadczam, że:

a)	jestem uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie, w jakim ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)	posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,

c)	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d)	nie zalegam z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

…………………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  -   Załącznik Nr 2

……………………………

(Miejscowość, data)

……………………………….

(Imię i Nazwisko)

Oświadczenie

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Niniejszym oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem                                                              i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - Posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………..

Podpis osoby składającej oświadczenie

Opis Przedmiotu Zamówienia -załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest zakup i dostawa opisanego w poniższej tabeli sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Bezpieczna przystań Vigor” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014/2020 oraz Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2019.

| L.p. | Nazwa towaru |  | Parametry | Przewidywana ilość zakupu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czwórnóg rehabilitacyjny |  | - Wykonany z aluminium, ze stalową podstawą, - regulacja skokowa wysokości co 2-2,5cm, - anatomicznie profilowany uchwyt, - możliwość użytkowania jako wersji prawej i lewej, - cztery punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi. | 5 |
|  | Materac przeciwodleżynowy |  | O konstrukcji rurowej. Przeznaczony dla osób stale leżących, w stanie średnim i ciężkim. - Komory na przemian wypełniane powietrzem z pokrowcem - Wykonany z PCV - Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany - Ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana do wagi pacjenta - Cicha, energooszczędna pompa z filtrem powietrza - Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych - Wytrzymałość materaca do 140 kg - Nowy, medyczny, atestowany Zestaw jednego materaca powinien zawierać: - Energooszczędną cichą pompę - Wytrzymały materac rurowy, - Nieprzemakalny pokrowiec - Zapasową rurę - Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury - Uchwyt do mocowania pompy na łóżku - Polską instrukcję obsługi | 6 |
|  | Łóżko medyczne |  | Łóżko rehabilitacyjne pomocne w pielęgnacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i chorych przebywających w domu. Wymagania: - Możliwość sterowania elektronicznego funkcjami łózka za pomocą pilota, - Regulacja wysokości leża w zakresie od 40 do 80 cm, - Strefa podparcia pleców i ud oraz bezpieczne zablokowanie wybranej pozycji łóżka, mechanizm blokujący segment podudzi, - ma posiadać wysięgnik wraz z uchwytem, na którym można się podciągnąć do pozycji siedzącej i który wytrzymuje obciążenie do 80 kg, - powierzchnia spania podzielona na 4 segmenty, posiadająca 2 pojedyńcze silniki sterowane indywidualnie, powierzchnia spania 90cm x 200cm, - poręcze boczne na suwaki, - cztery koła antystatyczne każde z hamulcem, - ma spełniać normy i zgodności z dyrektywą UE o wyrobach medycznych oraz oznaczenie CE | 6 |
|  | Balkonik |  | Balkonik inwalidzki składany typu rama, zapewniający pewne i stabilne podparcie osobom o obniżonej sprawności ruchowej. Chodzik dwukołowy; Specjalna konstrukcja ramy pozwalającą na indywidualną regulację wysokości. | 5 |
|  | Wózek inwalidzki |  | Aluminiowy wózek inwalidzki z możliwością złożenia oraz przewiezienia, - zdejmowalne, zmywalne oraz anty-bakteryjne siedzisko, - składane oparcie - uchylne i odpinane podnóżki z możliwością regulacji wysokości - podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy - pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem - koła tylne bezobsługowe - "szybko-złączki" (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku) - podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna) - hamulec dla pacjenta z regulacja docisku - stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopa (podjazdy na krawężnik) - maksymalne obciążenie: 114 kg - koła przednie: bezobsługowe pełne: 18x 4,5cm (7" x 1-3/4") - koła tylne: bezobsługowe pełne: 61 x 2,5 cm (24"x1") - podłokietniki: uchylne, obracane | 3 |
|  | Wózek pielęgnacyjny toaletowy |  | Wózek sanitarny z siedziskiem tapicerowanym, dla osób chorym i o obniżonej sprawności ruchowej umożliwiający załatwianie potrzeb fizjologicznych bezpośrednio na wózku. Wymagania: - miękkie, tapicerowane siedzisko wykonane z materiału wodoodpornego PVC, który można łatwo utrzymać w higienicznej czystości, - miękkie podłokietniki, podnóżki z regulacją wysokości i możliwością wymontowania, jeśli są niewskazane oraz uchwyt do pchania, co ułatwia transport pacjenta. - Hamulce tylnych kół wózka. - Maksymalne obciążenie - 100 kg. - Wózek wykonany ze stali | 4 |
|  | Koncentrator tlenu |  | 5-litrowy koncentrator. Przeznaczony do prowadzenia tlenoterapii w domach, domach opieki, ośrodkach pomocy itd - cicha praca (poniżej 40dB) - Prosta obsługa - Minimalne stężenie tlenu 90% - Możliwość ustawienia przepływu tlenu - Wizualny i dźwiękowy alarm niskiego poziomu stężenia tlenu - Możliwość łatwego przemieszczenia (kółka) - pojemnik nawilżacza - kaniula nosowa - przedłużka do kaniuli - maseczka do podawania tlenu | 4 |
|  | Krzesło toaletowe |  | - zdejmowane siedzisko ; - siedzisko wykonane z miękkiej i komfortowej pianki pokrytej łatwym w czyszczeniu, wodoodpornym materiałem PVC; - stalowa rama krzesła pokryta szarą farba epoksydową; - pojemnik na nieczystości wyjmowany jedynie od góry po podniesieniu siedziska; - pojemność zbiornika ok. 8 L; - produkt medyczny, atestowany. | 4 |
|  | Drabinka przyłóżkowa |  | - fluorescencyjne zakończenia szczebelków - prosta w montażu - materiał konstrukcji – tworzywo sztuczne - ilość szczebelków – 4 | 20 |
|  | Łatwoślizg |  | Wykonany ze specjalnie powleczonego nylonu odpornego na rozciągnięcie oraz na rozdarcia redukujący siłę tarcia. łatwoślizg zszyty w rulon, / podwójny; z funkcją noszy, 220 x 140 cm | 20 |
|  | Podnośnik dla osób leżących |  | Podnośnik transportowy wyposażony w dwa standardowe ramiona (transportowe i samochodowe), umożliwiające bezpieczne podnoszenie pacjentów ograniczonych ruchowo, na przykład z łóżka, wanny czy z podłogi, a także umieszczanie w fotelu samochodowym, wyposażony w przycisk awaryjny Stop, a także w awaryjne ręczne opuszczanie w dół. Wyposażenie: Elektryczne ramię nośne Pilot na elastycznym kablu Przycisk awaryjny Stop Awaryjne ręczne opuszczanie w dół Możliwość rozszerzenia przedniej części podstawy nośnej Hamulce w kołach Siedzisko uniwersalne Udźwig 120 kg | 5 |
|  | Kule łokciowe |  | - Otwarta i nieruchoma obejma łokciowa; - Regulowana odległość obejmy łokciowa od uchwytu pozwalająca na dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb użytkownika (w zakresie od 220-290 mm); - Regulacja wysokości (skokowo) umożliwiająca dopasowanie wysokości uchwytu do wzrostu użytkownika (zakres od 760 do 1010 mm); - Kula dla użytkowników o wzroście od 155 do 195 cm; - Konstrukcja kuli z rurek aluminiowych o wysokiej wytrzymałości potwierdzonych testami z certyfikatem do 150 kg; - Zakończona wysokiej jakości nasadką; - Produkt medyczny, atestowany | 20 |
|  | Laski ortopedyczne |  | - laska inwalidzka aluminiowa z regulacją wysokości. - uchwyt T wykonany z tworzywa. - laska regulowana za pomocą klipsa, a zakres regulacji wynosi od 72 do 94 cm. | 10 |
|  | Inhalator |  | Inhalator kompresorowy przeznaczony do leczenia przeziębienia i astmy oraz chorób dolnych i górnych dróg oddechowych. - krótki czas inhalacji i duża zawartość cząsteczek respirabilnych. - Wydajność nebulizacji: Więcej niż 0,20 ml/min - Ciśnienie: Ok. 1,2 bara - zestaw akcesoriów ze schowkiem - zasilanie sieciowe Standardowe wyposażenie - Inhalator wraz zasilaczem - Ustnik - Maska na nos - Maska dla dorosłych - Maska dla dzieci - Nebulizator | 5 |
| Planowany zakup sprzętu w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny | - Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku - Funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB) - Wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki - Technologia DPDA (podwójna detekcja tętna) gwarantująca najdokładniejszy pomiar - Dokładność: +/- 3 mmHg - Standardowy mankiet na ramię od 22cm do 33cm obwodu - Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg - Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę - Zasilanie: 4 baterie "AA" 1,5V lub z zasilacza sieciowego - zarejestrowane jako urządzenia medyczne | 15 |
|  |  | Apteczka domowa | Apteczka w formie małej saszetki zapinanej na rzep i otwieranej jednym ruchem ręki. szereg przegródek z siatki pozwalających na jej uporządkowanie i swobodny dostęp do zawartości. Zawartość minimum: opaski dziane, gazę jałową, opatrunki wyspowe, koc ratunkowy, rękawiczki, maseczkę do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję pierwszej pomocy. | 15 |

- Minimalny wymagany okres gwarancji na sprzęt rehabilitacyjny: 24 miesiące.

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy bez śladów użytkowania

- W ramach zaoferowanej ceny wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce docelowe.

- Dostawa może być wykonana w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 07:30 do 14:30 do budynku Dziennego Specjalistycznego Ośrodek Wsparcia przy ul Kołłątaja 64 w Puławach. Dostawa odbędzie się do 30 dni od daty zamówienia.

- Sprzęt rehabilitacyjny zostanie dostarczony, rozładowany i wniesiony do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonanie tych czynności warunkuje dokonanie odbioru przez Zamawiającego.

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące od daty odbioru. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie.

- Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.